**Раздел 2**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**На капитальный ремонт наружных сетей водопровода с.Ивановка (по ул. З.Валиди - 350 м; Утарбаева - 150 м; С.Юлаева - 300 м.) муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Раздел | Информация |
| 1. | **Муниципальный заказчик работ.** | Администрация сельского поселения Ивановский сельсовет муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан |
| 2. | **Источник финансирования.** | Бюджет Республики Башкортостан, бюджет муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан |
| 3. | **Предмет аукциона.** | Капитальный ремонт наружных сетей водопровода с.Ивановка (по ул. З.Валиди - 350 м; Утарбаева - 150 м; С.Юлаева - 300 м.) муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан |
| 4. | **Начальная цена аукциона в текущих ценах.** | . **396 390,00** (триста девяносто шесть тысяч триста девяносто рублей ноль копеек)  Обоснованием начальной (максимальной) цены контракта служит Локальная смета. Локальная смета определяет объём работ, но не устанавливает требований к товарам, используемым при выполнении работ и технологическому оборудованию |
| 5. | **Общие требования к выполнению работ (оказанию услуг)** | Место выполнения работ: Россия, Республика Башкортостан, Хайбуллинский район, с. Ивановка.  Выполнение работ осуществляется Подрядчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Башкортостан, государственными стандартами Российской Федерации, требованиями СанПиН и иных нормативных правовых актов и рекомендаций в строгом соответствии с условиями настоящего Технического задания и локального сметного расчета.  Все работы выполняются рабочими соответствующих специальностей и квалификации. Применяемая технология и методы производства работ должны соответствовать стандартам, строительным нормам и правилам и иным действующим на территории РФ нормативно-правовым актам.  Срок гарантии на результаты работ устанавливается – 36 месяцев с даты подписания сторонами актов о приемке выполненных работ по форме КС-2.  При выполнении работ должны использоваться товары (материалы и запасные части) российского или иностранного происхождения, перечень и требования к которым установлены в Локальном сметном расчете |
| 6. | **Требования к качественным характеристикам и безопасности работ (услуг)** | Качество выполненной Подрядчиком работы должно соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода вида, а также нормативно-техническим стандартам. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или контрактом, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в контракте или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и не менее чем в пределах гарантийного срока быть пригодным для установленного контрактом использования, а если такое использование контрактом не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода.  Подрядчик может выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными обязательными для сторон требованиями.  Подрядчик обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий Контракта, ухудшившее качество работ, в согласованные сроки.  Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика. Организация и выполнение работ должны осуществляться с соблюдением законодательства Российской Федерации и Республики Башкортостан об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, строительных норм и правил, сводов правил по проектированию и строительству; межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда, утвержденных в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти; государственных стандартов системы стандартов безопасности труда, утвержденных Госстандартом России или Госстроем России; правил безопасности, правил устройства и безопасной эксплуатации, инструкций по безопасности; государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, санитарных правил и норм, утвержденных Минздравом России.  Подрядчик обязан проводить мероприятия по охране труда. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства). |
| 7. | **Сроки выполнения работ (оказания услуг):** | До 30.11.2018 г. |
| 8. | **Порядок выполнения работ (оказания услуг)** | Качество выполненных работ отражается в Акте сдачи-приемки выполненных работ.  В случае соответствия выполненных работ установленным требованиям Стороны подписывают Акт сдачи-приемки выполненных работ.  В случае, когда качество и/или количество работ не соответствует условиям Контракта, Заказчик вправе отказаться от их приемки и потребовать устранения выявленных недостатков или повторного выполнения работ. Подрядчик в таком случае обязуется в течение установленного Заказчиком срока устранить все замечания Заказчика и представить работу к повторной приемке.  Не устранение или ненадлежащее устранение недостатков является существенным нарушением Контракта и влечет возможность его досрочного расторжения по инициативе Заказчика с возмещением причиненных Заказчику убытков в полном объеме, в порядке, предусмотренном гражданским законодательством РФ.  Ненадлежащим образом оформленная техническая и отчетная документация, платежные документы к рассмотрению не принимается и возвращается Подрядчику на переоформление (доработку).  Обязательства Подрядчика по выполнению работ считаются выполненными с момента подписания сторонами Акта сдачи-приёмки выполненных работ. |
| 09. | **Порядок оплаты** | в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта о сдаче-приемке выполненных работ при наличии бюджетного финансирования |

Глава сельского поселения Ивановский сельсовет О.А.Андреев